PHÒNG GD& ĐT LẠC THỦY            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## TRƯỜNG MN XÃ THANH NÔNG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     / KH/TrMN                               Thanh Nông, ngày 22 tháng 9  năm 2018

KẾ HOẠCH

Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

Căn cứ Luật phòng cháy chữa cháy được Chủ tịch nước công bố ngày 12/7/2001 và Nghị định số: 35/2003/NĐ.CP ngày 04/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.

Thực hiện công văn sô 407/GDĐT  ngày 16 tháng 8 năm 2018 về kế hoạch phòng cháy chữa cháy và cứu hô cứu nạn

Để bảo vệ tài sản cơ quan, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của CBCC, bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ quan, Trường Mầm non Thanh Nông xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cụ thể như sau:

* Trách nhiệm của Lãnh đạo, tổ chức Đảng, Đoàn thể và các cá nhân Cán bộ giáo viên trong nhà trường:

1. Lãnh đạo nhà trường có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên công tác phòng cháy, chữa cháy của nhà trường.

Hiệu Trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất trong chỉ đạo xây dựng phương án, tổ chức tập huấn theo các phương án đề ra, lập dự trù kinh phí, mua sắm trang bị phương tiện báo cháy, chữa cháy, tổ chức đội ứng cứu tại chỗ, quyết định biện pháp chữa cháy, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể cá nhân trong trường.

Tổ trưởng tổ văn phòng chịu trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), kế hoạch tập huấn, liên hệ với Cảnh sát PCCC để được hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng địa phương trong bảo vệ tài sản khi có xảy ra cháy nổ, kiểm tra đôn đốc các bộ phận thực hiện nghiêm kế hoạch PCCC báo cáo tình hình với cấp trên theo quy định.

2. Chi bộ dựa vào Nghị quyết của Chi bộ Lãnh đạo các  Đảng viên quán triệt tầm quan trọng của công tác PCCC là một trong các tiêu chí quan trọng xét thi đua hàng năm

3.  Ban chấp hành công Đoàn và Công Đoàn tổ chức học tập, giáo dục Công  đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quy chế, nội quy cơ quan, thường xuyên luyện tập và mưu trí, dũng cảm khi tham gia chữa cháy.

4. Cá nhân CB,GV, nhân viên bảo vệ, phục vụ đều phải nêu cao ý thức

chấp hành nghiêm các quy định về PCCC, làm đúng trách nhiệm theo sự phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo khi có sự cố xảy ra.

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

A. Đặc điểm tình hình trường Mầm non xã Thanh Nông

1. Vị trí của Trường Mầm non xã Thanh Nông :

Trường Mầm non Thamh Nông  là một đơn vị sự nghiệp có chức năng giảng dạy, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trên địa bàn xã Thanh Nông và các xã lân cận, hiện nay có tổng cộng 51 Cán bộ, GV và CNV, đặc biệt việc xử lý các hồ sơ thiết bị  hầu hết là trên giấy tờ và máy vi tính và có lượng lưu trữ, bảo lưu các loại hồ sơ, sổ sách rất lớn và dễ cháy.

* Vị trí tọa lạc của trường Mầm Non Thanh Nông:

+ Phía Đông giáp với đường vào

+ Phía Tây, phía Nam đều giáp với nhà dân .

+ Phía Bắc giáp với đồi trồng keo

* Khả năng tiếp cận chữa cháy theo 03 hướng:

+ Hướng Nam

+ Hướng Bắc

+ Hướng Tây

2. Giao thông bên trong và bên ngoài:

+ Giao thông bên trong:

Trường MN Thanh Nông chỉ có thể tiếp cận được từ 01 hướng

Cổng chính rộng xe chữa cháy có thể hoạt động dễ dàng.

+ Giao thông bên ngoài:

Từ đường quốc lộ vào điểm trường khoảng 100m

* Nguồn nước:

+ Bên trong cơ quan: có bể chứa nước sạch của trường.

+ Bên ngoài: Hệ thống cấp nước, trụ bơm nước của Cty nước sạch hòa Bình

3. Đặc điểm kiến trúc:

Tổng diện tích là: 4.100m2

Cấu trúc xây dựng: Nhà 2 tầng kiên cố.

B. Đặc tính chất cháy nổ:

- Trường Mầm non xã Thanh Nông là trường công lập, có chức năng giảng dạy chăm sóc nuôi dưỡng, nhà trường đón trẻ từ lứa tuổi 18 – 72 tháng

tuổi tất cả trẻ trên địa bàn xã và các xã lân cận

- Tính chất cháy nổ tương đối an toàn PCCC

- Khả năng xảy ra sự cố ít

C. Lực lượng và phương tiện tại chỗ:

1. Lực lượng gồm:

+ Ban chỉ huy

+ Đội thông tin liên lạc, Đội ứng cứu nhanh (được chia thành nhiều tổ, mỗi tổ ứng cứu phụ trách một tầng ) bao gồm cả trong giờ làm việc và ngoài giờ làm việc.

+ Bộ phận di chuyển và hướng dẫn người bị nạn

+ Bộ phận cứu tài liệu, tài sản cơ quan (đặc biệt chú ý nhất là văn phòng, phòng kismas, kho )

+ Đội bảo vệ nhà trường.

2. Phương tiện tại chỗ gồm:

- Bình CO2:   6 cái

- Xô xách nước:  08 cái

- Bao bố:  10cái

- Vòi nước:  07cái

- Xẻng hốt cát : 5 cái

- Ống dẫn nước :  40m

- Thang đứng (bằng kim loại):  01cái

3. Thông tin liên lạc báo cháy:

- Dùng số điện thoại cơ sở để báo cho lực lượng PCCC gần nhất

4. Những nguyên nhân phát sinh cháy nổ:

- Không cúp cầu dao các thiết bị sử dụng điện khi hết giờ làm việc

- Do chập điện trong hệ thống điện

- Do vi phạm nội quy PCCC trong cơ quan

- Do bị cháy lan từ bên ngoài vào

PHẦN 2: CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY

A. Công tác xây dựng tại chỗ

1. Công tác tuyên truyền giáo dục:

- Tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản chỉ thị của UBND tỉnh, SGD&ĐT các quy định về PCCC đối với kho lưu trữ và hồ sơ, tài liệu. Phối hợp với công an huyện tập huấn, diến tập về công tác phòng cháy chữa cháy.

- Tập trung đầu tư cơ sở vật chất trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ

- Thường xuyên nhắc nhở CB, GV, NV có ý thức tốt trong việc phòng chống cháy nổ, tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành đúng nội quy PCCC.

- Tắt máy, cúp cầu dao khi hết giờ làm việc

- Vệ sinh thiết bị, hệ thống điện.

2. Công tác tổ chức:

Thành lập lực lượng PCCC tại chỗ đầy đủ về số lượng, có tổ chức chặt chẽ, thiết bị đầy đủ về cơ sở vật chất cho công tác PCCC

B. Công tác huấn luyện lực lượng PCCC tại chỗ:

- Tổ chức cho lực lượng PCCC tại chỗ học tập tính năng tác dụng và cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ theo sự hướng dẫn của cơ quan PCCC chuyên nghiệp.

- Theo thời gian định kỳ, tổ chức kiểm tra trang thiết bị PCCC.

C. Công tác kiểm tra hướng dẫn về kỹ thuật an toàn PCCC:

1. Công tác kiểm tra:

- Việc kiểm tra công tác PCCC được tiến hành nhằm đảm bảo yêu cầu cao nhất trong việc phòng chống cháy nổ như sau:

- Kiểm tra thường xuyên được tiến hành hàng ngày tại các phòng làm việc, kiểm tra tình hình thực hiện về quy định PCCC

- Thường xuyên kiểm tra các phòng học, phòng chức năng trong nhà trường để phát hiện kịp thời các sơ hở, thiếu sót đê có biện pháp khắc phục đảm bảo các an toàn về PCCC

- Tổ chức rà soát củng cố kiện toàn và xây dựng quy chế hoạt động của ban chỉ đạo PCCC của nhà trường. Điều hành công tác PCCC tại đơn vị

-  Kiểm tra định kỳ: được tiến hành 2 tháng đối với:

+ Hệ thống điện

+ Bảo trì các trang thiết bị

+ Kiểm tra đường dây mối nối của hệ thống điện

+ Kiểm tra trang thiết bị PCCC

+ Kiểm tra sắp xếp lại trang thiết bị PCCC

2. Hướng dẫn an toàn và các quy định về PCCC:

- Làm bảng hướng dẫn và nội quy về PCCC tại cơ quan.

- Không hút thuốc, đốt lửa, không sử dụng đun nấu trong khu vực kho, khu vực văn phòng, nhà xe. Khi hút thuốc lá xong phải dập tắt hẳn bỏ vào gạt tàn thuốc, không vứt vào thùng rác, giỏ rác, không được mang chất dễ cháy, dễ nổ vào cơ quan. Nhắc nhở phụ huynh học sinh đến liên hệ công tác phải tắt thuốc lá trước khi vào phòng làm việc.

- Sử dụng đúng và đầy đủ các loại cầu trì, cầu dao, phích cắm cho hệ thống điện và máy móc của cơ quan theo tiêu chuẩn an toàn về điện.

- Không tự ý câu móc, lắp đặt thêm thiết bị điện khi chưa tính toán xem hệ số an toàn chịu tải của hệ thống điện; CB, GV, NV sử dụng các thiết bị liên quan đến điện phải kiểm tra ổ cắm, đường dây, tránh để hở, chập mạch trước khi mở nguồn cho các thiết bị hoạt động.

- Khi hết giờ làm việc phải kiểm tra, tắt máy, tắt cầu dao điện trong các khu vực.

- Sắp xếp lưu trữ thiết bị phải lưu ý đến các loại vật tư dễ gây cháy để theo dõi.

- Hồ sơ, tài liệu, các loại vật liệu dễ cháy phải để cách ổ cắm điện trên 1m, để vào hộp hoặc cột lại để thuận tiện cho việc di chuyển khi cần thiết.

PHẦN 3: TỔ CHỨC CHỮA CHÁY

A. Tổ chức chữa cháy:

- Tùy theo mức độ cháy và vị trí của nơi phát sinh sự cố có các bước xử lý khác nhau.

- Khi phát hiện cháy, người phát hiện hô to: cháy, cháy, ấn còi báo cháy

- Cúp cầu dao khu vực và khu vực liên hệ.

- Dùng điện thoại báo cháy cho lực lượng PCCC gần nhất.

- Dùng phương tiện PCCC dập tắt đám cháy

- Cứu người bị nạn ra khỏi khu vực cháy

- Di chuyển tài sản, tài liệu ra khỏi khu vực cháy

- Tạo khoảng cách ngăn cháy chống lây lan

B. Chỉ huy chữa cháy:

Việc chỉ huy chữa cháy được phân công cụ thể như sau:

- Hiệu trưởng nhà Trường làm tổng chỉ huy

- Các Phó Hiệu trưởng sẽ tổng chỉ huy khi là người có mặt tại nơi xảy ra sự cố cháy trước khi Hiệu trưởng đến.

C. Phương án sử lý tình huống chữa cháy:

1. Việc gây cháy có thể có các nguyên nhân:

- Cháy do chập điện

- Do sơ xuất bất cẩn

- Do vi phạm nội quy PCCC

- Do cháy lây lan từ bên ngoài…

2. Xử lý tình huống khi xảy ra cháy:

a. Trong giờ làm việc:

- CB, GV, NV phát hiện cháy thông báo ngay cho khối trưởng, tổ trưởng tổ ứng cứu tại phòng mình, tất cả các CB, GV, NV bình tĩnh xác định khả năng lây lan, hỗ trợ dập tắt ngay, kịp thời trấn an học sinh và trật tự sơ tán học sinh theo sự sắp xếp của GV.

- Khi nhận tin có cháy, CB, GV, NV được phân công thực hiện tắt ngay cầu dao điện sử dụng bình CO2 dập tắt ngay đám cháy, các đồng chí khác theo phân công sử dụng dây dẫn nước, các phương tiện khác như xô xách nước, bao bố, giẻ có tẩm nước dập tắt đám cháy.

- Tổ trưởng tổ ứng cứu báo cáo ngay cho Tổng chỉ huy điều động các bộ phận khác hỗ trợ.

- Tổng chỉ huy điều động các Đội hỗ trợ và quyết định các biện pháp nhằm nhanh chóng dập tắt đám cháy, chuyển tài sản, tài liệu hồ sơ khỏi nơi xảy ra cháy.

b. Ngoài giờ làm việc:

- Người phát hiện cháy phải bằng mọi cách báo ngay cho Tổng chỉ huy và thành viên Ban chỉ huy theo số điện thoại cố định hoặc di động.

- Thông báo ngay cho Tổ trưởng hoặc tổ Phó tổ văn phòng .

- Sử dụng bình CO2 hoặc nước dập tắt đám cháy

- Người được nhận thông tin phải nhanh chóng có mặt tại cơ quan, điều động CB, GV, NV thuộc tổ ứng cứu đến hỗ trợ dập tắt đám cháy, hoặc thông báo cảnh sát PCCC đưa phương tiện đến dập tắt đám cháy

- CB, GV, NV khi nhận được điện thoại thông báo phải nhanh chóng đến hiện trường để phối hợp chữa cháy, cứu tài liệu, tài sản cơ quan.

c. Phân công xử lý tình huống:

- Tùy theo mức độ cháy và vị trí của nơi phát sinh sự cố có các bước xử lý phù hợp, đồng chí tổ trưởng có trách nhiệm phân công thành viên trong tổ xử lý tình huống.

- Khi có tình huống cháy xảy ra các bộ phận phải có sự phối hợp chặt chẽ để chữa cháy

d. Sơ đồ vị trí phương tiện chữa cháy:

(Bố trí sơ đồ chung và sơ đồ từng phòng của trường )

e. Danh sách Ban chỉ huy và số điện thoại liên lạc:

(Lập danh sách theo quyết định của Hiệu Trưởng )

f. Danh sách phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên của lực lượng PCCC tại chỗ:

Căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn và đặc điểm của từng thành viên, BCH sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thuộc lực lượng PCCC tại chỗ.

D. Khen thưởng – kỷ luật.

- Tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng và thực hiện nội quy, phòng cháy tốt, đảm bảo an toàn sẽ được cộng thêm điểm thi đua cuối năm và khen thưởng đột xuất khi có thành tích xuất sắc.

- Tập thể, cá nhân không xây dựng phương án PCCC, vi phạm nội quy PCCC sẽ bị trừ điểm thi đua, nếu lỗi vi phạm nặng sẽ bị kỷ luật tùy theo mức độ.

- CBCC để xe môtô sai vị trí, gây cản trở lối đi trong quá trình chữa cháy sẽ bị trừ điểm thi đua , nếu trường hợp nặng sẽ bị kỷ luật theo quy định.

- CB, GV, NV hút thuốc lá xong không dập tắt hẳn tàn thuốc và vứt không đúng với nơi quy định về PCCC sẽ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên

- CB, GV, NV khi nhận được điện yêu cầu vào cơ quan để tham gia chữa cháy nhưng không vào mà không có lý do chính đáng thì bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên.

- Những đồng chí có tên trong danh sách tổ ứng cứu ngoài giờ khi nhận được điện báo có cháy nếu ở gần cơ quan thì lập tức có mặt để ứng phó và cùng phối hợp chữa cháy.

Nơi nhận:						               HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD & ĐT;

- Công an Xã ( hỗ trợ);

- Các tổ, khối trưởng ( thực hiện);

- Lưu VT./.

Trịnh Thị Oanh Yến